Проектировщик:

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ А-ГА»

Приложение к 3D – визуализации интерьеров многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями социально-бытового назначения с инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Мостец.

Ведомость отделки помещений квартир.

Здание № 4 этап 7, этап 8

Заказчик:

ООО «Гранит»

Москва 2020

Содержание
1. Ведомость внутренней отделки на объекте по квартирам со 2-го по 12-ый этажи…………………………………………………………………………………………………………………..3

2. Приложение №  1. Таблица цветовых решений…………………….………………………………7

3. Приложение №2. Межкомнатные двери………………………………..…………………………..10

4. Приложение №3.  Межквартирные двери…………………………………………………………..13

5. Приложение №4. Фурнитура межквартирных дверей………………………………………..15

6. Приложение №5. Инженерное оборудование…………………………………………………….16

7. Приложение №6. Отделка Ламинат ……………………………………………………….25

8. Приложение №7. Отделка стен санузлов……………………………………………………………..29

Ведомость внутренней отделки на объекте по квартирам со 2-го по 12-ый этажи

|  | Цветовое решение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Облако |  | Корица |
| Полы |  |  |  |
| Ламинат 32 класс | Производитель Kastmonu Floorpan, цвет Дуб Викинг, плинтус в тон. |  | Производитель Kastmonu Floorpan, цвет Дуб Кортон черный, плинтус в тон. |
| Облицовка керамической плитой, производитель “Уральский Гранит”, с гидроизоляцией основания (санузел) | Kukazar White G270MR |  | Kondjak Grey G263MR |
| Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном (лоджия) | Без отделки |  | Без отделки |
| Потолок |  |  |  |
| Окраска водно-дисперсной краской в 2 слоя, по подготовленной поверхности | Цвет Белый |  | Цвет Белый |
| Стены и перегородки |  |  |  |
| Окраска водно-дисперсной краской в 2 слоя, по подготовленной поверхности | См табл. Цветовых решений |  | См табл. Цветовых решений |
| Облицовка керамической плиткой (санузел) производитель “Уральский Гранит” | Kukazar Beige G272MR |  | Uvildy Grey G363MR |
| Фиброцементная плита (лоджия), окрашенная | Цвет Белый |  | Цвет Белый |
| Двери входные |  |  |  |
| Дверь металлическая с фрамугой, утепленная. | панель со стороны подъезда МДФ цвет Меланж тёмный, со стороны квартиры МДФ цвет Графит, врезной замок, глазок, ручки нажимные |  | панель со стороны подъезда МДФ Меланж тёмный, со стороны квартиры МДФ цвет Графит, врезной замок, глазок, ручки нажимные |
| Двери внутренние |  |  |  |
| Дверь межкомнатная с фрамугой, ручка нажимная | Цвет - Акация светлая. Дверная ручка-Хром матовый, защелка врезная,петли универсальные без врезки |  | Цвет -Венге структурный. Дверная ручка-Хром матовый, защелка врезная,петли универсальные без врезки |
| Дверь межкомнатная с фрамугой, ручка нажимная, с поворотным фиксатором (санузел) | Цвет – Акация светлая. Дверная ручка– графит, защелка врезная,петли универсальные без врезки, накладка под фиксатор цвет хром матовый |  | Цвет 62-Венге рифленный. Дверная ручка– хром, защелка врезная,петли универсальные без врезки, накладка под фиксатор цвет хром матовый |
| Инженерное оборудование |  |  |  |
| Ванна | Производитель WhiteWave, модель Ева, цвет белый | Производитель WhiteWave, модель Ева, цвет белый |  |
| Раковина | Производитель Santek, серия Heo, цвет белый | Производитель Santek, серия Heo, цвет белый |  |
| Смеситель однорычажный для умывальника | производитель LEMARK, цвет хром | производитель LEMARK, цвет хром |  |
| Смеситель универсальный | производитель LEMARK, цвет хром | производитель LEMARK, цвет хром |  |
| Унитаз напольный | производитель Gesso, модель W103, цвет белый | производитель Gesso, модель W103, цвет белый |  |
| Полотенцесушитель | производитель АДВ ЛК-01, 500*400*600 хром, кронштейн хром | производитель АДВ ЛК-01, 500*400*600 хром, кронштейн хром |  |
| Душевой гарнитур | Душевой гарнитур с фиксированной высотой штанги и верхней душевой лейкой, производитель ROSSINKA | Душевой гарнитур с фиксированной высотой штанги и верхней душевой лейкой, производитель ROSSINKA |  |
| Поддон душевой | Поддон душевой акриловый угловой 90х90, четверть круга, производитель Classic N | Поддон душевой акриловый угловой 90х90, четверть круга, производитель Classic N |  |
| Душевое ограждение | Душевое ограждение 890х890х1750 Classic | Душевое ограждение 890х890х1750 Classic |  |
| Осветительные приборы | Вывод под светильник | Вывод под светильник |  |
| Розетки | производитель Schneiderelectric, серия glossa | производитель Schneiderelectric, серия glossa |  |
| Выключатели | производитель Schneiderelectric, серия glossa | производитель Schneiderelectric, серия glossa |  |
| Приборы отопления | с терморегуляторами, секционные, биметаллические, цвет белый (производитель Teplowatt) | с терморегуляторами, секционные, биметаллические, цвет белый (производитель Teplowatt) |  |
| Внутриквартирная разводка отопления | от стояка (поэтажный распределительный шкаф) до приборов отопления,выполнена из высокотемпературных полимерных труб | от стояка (поэтажный распределительный шкаф) до приборов отопления,выполнена из высокотемпературных полимерных труб |  |
| Поквартирные счетчики учета тепла | + | + |  |
| Поквартирные счетчики учета расхода горячей и холодной воды | + | + |  |
| Внутриквартирная разводка ГВС и ХВС | от стояка до сантехнического оборудования выполнена из полимерных труб | от стояка до сантехнического оборудования выполнена из полимерных труб |  |
| Пожарная сигнализация | Автономные извещатели | Автономные извещатели |  |
| Остекление оконных и балконных блоков | профиль алюминиевыйMast Tech-61; заполнения - энергосберегающий двухкамерный стеклопакет | профиль алюминиевыйMast Tech-61; заполнения - энергосберегающий двухкамерный стеклопакет |  |
| Остекление лоджии | профиль алюминиевый Mat 22; заполнения – непрозрачного заполнение в виде стемалит и фиброплитаRAL 9003 изнутри; прозрачное заполнение – стекло 5М1 | профиль алюминиевый Mat 22; заполнения – непрозрачного заполнение в виде стемалит и фиброплитаRAL 9003 изнутри; прозрачное заполнение – стекло 5М1 |  |

Приложение №  1

Таблица цветовых решений

| Наименование цвета | Система цветового стандарта | Номер цвета | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Ваниль | RAL | 1013 |  |
| Беж | RAL | 1014 |  |
| Скандинавия | RAL | 9003 |  |
| Кофе | RAL | 1011 |  |
| Солнечный | RAL | 1018 |  |
| Эко | RAL | 6019 |  |
| Белый | NCS S | 0500-N |  |
| Пепельно-розовый | NCS S | 1005-Y80R |  |
| Лавандовый | NCS S | 1010-R50B |  |
| Серый | NCS S | 1005-R80B |  |
| Голубой | NCS S | 0505-B |  |
| Персик | NCS S | 0505-Y50R |  |
| Желтый | NCS S | 0505-Y20R |  |
| Мята | NCS S | 0507-G |  |
| Лайм | NCS S | 0510-G30Y |  |

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги

Приложение №2

Межкомнатные двери

Цвет: Акация светлая

Цвет: Венге рифленый

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги.

Приложение №3

Квартирные двери

Цвет окраски металла – полимерно-порошковый RAL 9011 (графит)

Отделка лицевой внутренней стороны межквартирных дверей

МДФ – Цвет Меланж тёмный, толщиной 6 мм (с лица)

МДФ – ЦветГрафит, толщиной 6 мм (изнутри)

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги.

Приложение №4

Фурнитура межквартирных дверей

Замок ЗВ4-31-55 (изготовитель BORDER)

Ручки хромированныйна цельной планке (изготовитель BORDER)

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги.

Приложение №5

Инженерное оборудование

Унитаз Gessow103

Ванна White Wave Ева

Раковина подвесная SantekHEO

Полотенцесушитель 500х400х600 хром + кронштейн хром для ПС

АДВ ЛК-01

Смеситель универсальный LEMARK

Смеситель для раковины LEMARK

Душевой гарнитур с фиксированной высотой штанги и верхней душевой лейкой ROSSINKA

Поддон душевой акриловый угловой 90х90, четверть круга Classic N

Душевое ограждение 890х890х1750

Classic

Розетка электрическая SchneiderGlossa

Выключатель SchneiderGlossa

Радиатор биметаллический Тепловатт

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги.

Приложение №6

Отделка Ламинат Kastamonu FloorPan

цвет Дуб Викинг

Отделка Ламинат Kastamonu FloorPan

цвет Дуб Кортон Черный

Плитка керамическая Kukazar White G270MR

Плитка керамическая KondjakGreyG236MR

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги.

Приложение №7

Отделка стен санузлов

Плитка керамическая KukazarBeigeG272MR

Плитка керамическая  UvildyGreyG363MR

Примечание:цветопередача и яркость показана условно и зависит от монитора, принтера, бумаги.

Утверждаю

Директор ООО “Гранит”                                                                                                                 Савенков А.В.